РЕГЛАМЕНТ

подключения (технологического присоединения) объектов к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К»

- Используемые термины, определения и сокращения

В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

| Термин |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К» |  | Оборудование по производству тепловой энергии на источниках тепловой энергии ООО «ВИТЯЗЬ И К» |  |
| Объект |  | Здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, а также тепловые сети или источник тепловой энергии. |  |
| Заявитель |  | Лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К». |  |
| Заявка |  | Заявка на заключение договора о подключении, оформленная и направленная в адрес ООО «ВИТЯЗЬ И К» в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. |  |
| Договор о подключении |  | Договор, по которому Исполнитель (ООО «ВИТЯЗЬ И К») обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К», а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению. |  |
| Подключение (технологическое присоединение) |  | Совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения. |  |
| Тепловая сеть |  | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |  |
| Тепловая энергоустановка |  | Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. |  |
| Точка подключения |  | Место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения (граница земельного участка, в случае подключения многоквартирного дома - граница с инженерно-техническими сетями дома). |  |
| Индивидуальная плата |  | Размер платы за подключение к системе теплоснабжения, определенный в соответствии с Методическими |  |
|  |  | указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утв. приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э). |  |
| Стандартизированная плата |  | Размер платы за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, устанавливаемый Органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утв. приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э) на расчетный период регулирования в отношении подключения объекта к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К» |  |
| Орган регулирования |  | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в г. Омск – Региональная Энергетическая комиссия Омской области |  |
| Акт о готовности |  | Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя - документ, подтверждающий готовность внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Форма Акта о готовности является типовой и утверждена Правилами подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307). |  |
| Акт о подключении |  | Документ, завершающий осуществление подключения к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К», содержащий информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон, а также показания приборов учета. Форма Акта о подключении является типовой и утверждена Правилами подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307). |  |

- Общие положения

  - Настоящий Регламент разработан с целью раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) Объектов к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 № 1053 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее - Регламент).

  - Действие настоящего Регламента распространяется на Объекты, подключаемые к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К» на основании Договора о подключении.

  - Настоящий Регламент является документом, который содержит в себе следующую информацию:

- сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения;

- сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения;

- информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет";

- блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

  - Документ разработан в соответствии с федеральными законами, подзаконными нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами, включая, но не ограничиваясь:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Правилами подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307);

- Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034).

- Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83).

- Состав, последовательность действий и сроки при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе

теплоснабжения

Обязательным условием подключения (технологического присоединения) Объекта к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К» является заключенный Договор о подключении. Действие по подключению производится не ранее подписания Акта о готовности и завершается составлением и подписанием Акта о подключении.

  - Этап: «Подача Заявки для заключения договора о подключении»

    - С целью заключения Договора о подключении, Заявитель направляет Заявку в адрес ООО «ВИТЯЗЬ И К».

    - Заявка может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде.

    - Заявка должна быть оформлена и содержать в себе информацию в соответствии с п.п. 11,12 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307).

    - Актуальные формы Заявок, включая перечни документов, входящие в состав Заявки, размещены на официальном сайте ООО «ВИТЯЗЬ И К»:

| Город/регион присутствия ООО «ВИТЯЗЬ И К» | Раздел на сайте ООО «ВИТЯЗЬ И К» |
| --- | --- |
| Город Омск | https://kamelotdk.com/publichnaya_informaciya |

При этом Заявитель имеет право подать Заявку, составленную в произвольной форме. ООО «ВИТЯЗЬ И К» не вправе отказать ему в приеме Заявки при условии указания в ней всех необходимых сведений в соответствии с п.п. 11,12 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г.

№307).

    - При несоответствии Заявки требованиям п.п. 11,12 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г.

№307), ООО «ВИТЯЗЬ И К» в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки направляет официальное уведомление в адрес Заявителя.

    - Заявитель обязан представить недостающие документы и сведения в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления.

    - В случае непредставления Заявителем недостающих документов и сведений в течение указанного в п.3.1.6 настоящего Регламента срока, ООО «ВИТЯЗЬ И К» вправе аннулировать Заявку, уведомив об этом Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки.

  - Этап: «Оформление и подписание Договора о подключении»

    - В случае отсутствия замечаний к Заявке, ООО «ВИТЯЗЬ И К» при наличии технической возможности подключения (которая определяется наличием резерва пропускной способности тепловых сетей и наличием резерва тепловой мощности источников тепловой энергии) в срок не более 20 рабочих дней производит подготовку проекта Договора о подключении и направляет его Заявителю в 2 экземплярах.

    - При отсутствии технической возможности подключения с целью реализации требований Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307), срок выдачи проекта Договора о подключении Заявителю может быть увеличен:

- на срок согласования органами исполнительной власти внесения изменений в схему теплоснабжения соответствующего города присутствия ООО «ВИТЯЗЬ И К»;

- на срок получения согласия на подключение Объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии от третьих лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании вышеуказанными объектами (при необходимости);

- на срок получения согласования от единой теплоснабжающей организации (при необходимости);

- на срок установления индивидуальной платы и(или) Стандартизированной платы в Органе регулирования.

При этом ООО «ВИТЯЗЬ И К» в обязательном порядке направляет в адрес Заявителя официальное уведомление о статусе рассмотрения Заявки при увеличении срока рассмотрения Заявки.

    - При отказе органов исполнительной власти, отвечающих за утверждение схемы теплоснабжения соответствующего города присутствия ООО «ВИТЯЗЬ И К», во внесении изменений в схему теплоснабжения в части мероприятий, направленных на обеспечение подключения (снятие технических ограничений для обеспечения технической возможности подключения), ООО «ВИТЯЗЬ И К» направляет Заявителю отказ в подключении.

    - В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке, подписанный проект Договора о подключении направляется Заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления Органом регулирования платы за подключение.

    - Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных проектов Договора о подключении:

- производит изучение полученного проекта Договора о подключении. При необходимости Заявитель имеет возможность обсудить возникшие вопросы, связавшись с куратором ООО «ВИТЯЗЬ И К» по Заявке. Контактные данные указаны в сопроводительном письме к проекту Договора о подключении;

- подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес ООО «ВИТЯЗЬ И К». В случае несогласия с проектом Договора о подключении, Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора направляет в адрес ООО «ВИТЯЗЬ И К» протокол разногласий.

    - При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания проекта Договора о подключении и(или) протокола разногласий, ООО «ВИТЯЗЬ И К» в течение 10 рабочих дней со дня получения:

- рассматривает представленные документы Заявителем;

- направляет Заявителю, подписанный со стороны ООО «ВИТЯЗЬ И К», протокол разногласий и(или) новый проект Договора о подключении.

    - В случае неполучения ООО «ВИТЯЗЬ И К» подписанного Заявителем проекта Договора о подключении, либо мотивированного отказа от его подписания, ООО «ВИТЯЗЬ И К» вправе произвести аннулирование Заявки не ранее, чем через 30 рабочих дней со дня направления Заявителю подписанного Исполнителем проекта Договора о подключении.

  - Этап: «Исполнение обязательств по Договору о подключении»

    - Работы по снятию технических ограничений с целью подключения Объектов, а именно: реализацию мероприятий по развитию и реконструкции источников тепловой энергии ООО «ВИТЯЗЬ И К», а также строительству и реконструкции тепловых сетей выполняет ООО «ВИТЯЗЬ И К» в соответствии с Договором о подключении.

    - Срок подключения определяется Договором о подключении, но при этом не должен превышать 3 лет.

    - Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- при нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение согласно

условиям заключенного Договора о подключении;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

    - Заявитель обязан вносить плату за подключение в размере и сроки, установленные Договором о подключении.

    - Заявитель в рамках исполнения условий Договора о подключении обеспечивает:

- доступ работникам ООО «ВИТЯЗЬ И К» на Объект;

- оформление и согласование всей необходимой документации по результатам проведения работ.

    - Уполномоченные представители Исполнителя (ООО «ВИТЯЗЬ И К»), согласно условиям Договора о подключении, участвуют в следующих работах:

- согласование проектной документации;

- промывка (продувка) тепловых сетей (тепловых пунктов);

- гидравлические испытания тепловых сетей (тепловых пунктов) для подачи тепловой энергии и теплоносителя;

- скрытые работы.

    - Заявитель, выполнив все мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии и теплоносителя письменно уведомляет ООО «ВИТЯЗЬ И К» для организации комиссии с целью подписания Акта о готовности.

    - Заявитель обращается в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) с целью осуществления допуска в эксплуатацию новых или отреконструированных тепловых энергоустановок Объекта для дальнейшего проведения пуско-наладочных испытаний и наработки архива для ввода в коммерческий учет узла учета тепловой энергии, установленных на Объекте.

  - Этап: «Завершение технологического присоединения (подключения). Оформление Акта о подключении»

    - Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами Акта о подключении согласно п. 43 Правил подключения.

    - ООО «ВИТЯЗЬ И К» после исполнения Договора о подключении, включая Условия подключения, со стороны Заявителя и Исполнителя, производит оформление Акта о подключении по обращению Заявителя.

    - ООО «ВИТЯЗЬ И К»:

- направляет Заявителю Акт о подключении на подписание способом, позволяющим подтвердить факт его получения;

- производит контроль подписания и получения одного экземпляра Акта о подключении со стороны Заявителя.

    - Заявитель производит подписание Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 рабочих дней с даты его получения или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае, если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, Акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

    - В случае наличия разногласий к Акту о подключении со стороны Заявителя, ООО «ВИТЯЗЬ И К» в течение 5 рабочих дней рассматривает их, соглашается или направляет мотивированное возражение Заявителю.

Акт о подключении подписывается Заявителем и ООО «ВИТЯЗЬ И К» после полного урегулирования разногласий.

  - Этап: «Заключение договора теплоснабжения»

    - После исполнения обязательств по Договору о подключении в установленном законодательством РФ порядке (до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя) Заявитель обращается в соответствующее подразделение ООО «ВИТЯЗЬ И К» по территориальной принадлежности (наименование, адрес и контакты которого приведены в разделе 5 настоящего Регламента) с целью заключения договора теплоснабжения.

    - ООО «ВИТЯЗЬ И К» производит заключение договора теплоснабжения с потребителем тепловой энергии в установленном законодательством РФ порядке.

- Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К»

  - Актуальная информация по тарифным решениям (плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ВИТЯЗЬ И К»

размещена на официальном сайте ООО «ВИТЯЗЬ И К»:

| Город/регион присутствия ООО «ВИТЯЗЬ И К» | Раздел на сайте ООО «ВИТЯЗЬ И К» |
| --- | --- |
| Город Омск | https://kamelotdk.com/publichnaya_informaciya |

- Информация о месте нахождения и графике работы, справочных

телефонах, адресе официального сайта ООО «ВИТЯЗЬ И К» в сети «Интернет»

Информация об официальном сайте ООО «ВИТЯЗЬ И К» в сети «Интернет» - https://kamelotdk.com.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах профильных подразделений:

| Город присутствия ООО «ВИТЯЗЬ И К» | Направление | Ответственные | Адресные данные | График работы | Справочные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Омск | Прием заявок на подключение | Мацюк Андрей Петрович | 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д.153, корп.3 | Пн.- Пт.:9.00- 18.00; Обед. перерыв: 13.00- 14.00 Сб., Вс. – выходные дни | 8 (3812) 24-03-45 |
|  | Прием заявок на заключение договора теплоснабжения | Мацюк Андрей Петрович | 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д.153, корп.3 | Пн.- Пт.:9.00- 16.12; Обед. перерыв: 13.00- 14.00 Сб., Вс. – выходные дни | 8 (3812) 24-03-45 |